## Sheet1
Objekt: pješačke staze u Parku Vranicany Oroslavje
Naručitelj: Grad Oroslavje, Oro trg 1, 49243 Oroslavje
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
NAPOMENA: Radovi na izradi pješačkih staza u Parku Vranicany Oroslavje izvode se sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 34/2018, 36/19, 98/19, 31/20, čl.5. stavak 1). Sav materijal koji izvođač ugrađuje mora odgovarati opisu iz troškovnika i postojećim građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koje određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama iz troškovnika. Troškove uređenja gradilišta, troškove režije gradilišta, prometne signalizacije, mjerenja i iskolčenja, izvođač treba ukalkulirati u jedinične cijene putem faktora na stavke troškovnika. Prilikom izvođenja radova obveza izvođača je izvršiti čišćenje i uređenje svih površina koje ošteti ili onečisti svojim djelovanjem. Preporučuje se prije izrade ponude izvršiti uvid postojećeg stanja na predmetnoj lokaciji. Tijekom radova izvođač je dužan izmjeriti radijuse postojećih rubnjaka i širine postojećih staza, te sve radove izvesti u skladu s postojećim izvedenim pješačkim stazama. Mjerenje, iskolčenje i obilježavanje novih pješačkih staza izvođač je dužan pokazati naručitelju i upisom u građevinski dnevnik tražiti odobrenje za izvođenje radova. Obračun izvedenih radova dokazuje se putem građevinske knjige i okončane situacije izvedenih radova.
|  | JM | KOLIČINA | JC | UKUPNO
1. | Strojni iskop zemlje u tlu "C" ktg dubine 40cm s utovarom i odvozom viška zemlje. U cijenu uračunati deponiranje dijela iskopa na gradilišni deponij (cca 6m3) te ručni nasip zemlje između ruba iskopa i novo postavljenih betonskih rubnjaka. | m3 | 224 |  | 0
2. | Dobava materijala, planiranje posteljice iskopa te ugradnja geotekstila 400g/m2. | m2 | 560 |  | 0
3. | Dobava materijala i ugradnja kamenog agregata 0-30mm u sloju debljine 35cm, s valjanjem i zbijanjem do modula stišljivosti Ms=60MN/m² i Sz=100%. | m3 | 196 |  | 0
4. | Dobava materijala i ugradnja kamenog agregata 0-10mm u sloju debljine 5cm, s valjanjem i zbijanjem do modula stišljivosti Ms=60MN/m² i Sz=100%. | m3 | 28 |  | 0
5. | Dobava materijala i postava betonskih rubnjaka u betonu C16/20, dimenzije 8x20x50cm, s iskopom trakastog rova u ugrađenom kamenom materijalu, te završnim fugiranjem spojeva rubnjaka. | m1 | 510 |  | 0
6. | Dobava materijala i ugradnja kamenog kulira 4-8mm u sloju debljine 2-4cm, s ručnim horizontalnim izravnavanjem sloja. | m2 | 560 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (ako je primjenjivo): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Mjesto i datum: |  |  |  | Pečat i potpis ovlaštene osobe ponuditelja:
_____________________________________