## opći
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
1. Troškovnik se temelji na podlogama dobivenim od strane Investitora. Sve dostupne informacije o postojećim instalacijama dobivene su od korisnika. Prije izvedbe potrebno je izvršiti detaljni uvid na licu mjesta te utvrditi točan položaj instalacija koje se nalaze u predmetnom zahvatu.
2. Prije izvođenja radova Investitor je dužan obavijestiti nadležne institucije koje upravljaju instalacijama o početku radova, a glavni izvođač je obvezan postupati s instalacijama prema naputku nadležnih institucija.
3. Prije pristupanju izvođenju radova izvođaču se preporuča detaljno proučavanje i upoznavanje s troškovnikom i situacijom na lokaciji. Ukoliko uoči nedostatke koje se odnose na odstupanje od stvarnog stanja na terenu ili na buduće funkcioniranje građevine dužan je sa greškom upoznati nadzornog inženjera i/ili projektanta u pisanom obliku. Projektant je dužan greške otkloniti ukoliko je to nužno ili u protivnom dati pismeno obrazloženje.
4. Za eventualne promjene pojedinih rješenja u svrhu ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela, dokazati po ćemu je predloženo rješenje bolje od predviđenog i tražiti odobrenje projektanta, nadzorng inženjera i investitora u pisanom obliku.
5. Izvođač će ugraditi predviđeni i prema hrvatskim (ili jednakovrijednim) normama atestirani materijal. Sve radove izvesti će prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
6. Za nadzor predmetnih radova, investitor je dužan angažirati stručni nadzor, ukoliko sam ne zapošljava osobe potrebnih kvalifikacija i ovlaštenja. Projektant pri tome zadržava pravo nadziranja izvođenja radova i mogućnost posjećivanja gradilišta, što je investitor dužan omogućiti.
7. Izvođač će davati ateste o kvaliteti ugrađenih materijala. Izvođač će uskladiti građevinske nacrte i radove. Ukoliko ustanovi nedostatke ili neusklađenost dužan je o tome pravovremeno tražiti odobrenje glavnog projektanau i nadzornog inženjera u pisanom obliku.
8. Izvođač je dužan prije narudžbe pojedinih materijala dostaviti stručnom nadzoru, te drugim uključenim ovlaštenim institucijama, uzorke radi odabira vrste, kvalitete i finalne obrade istih.
9.. Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od štetnih djelovanja i krađe. Izvođač je odgovoran osigurati svoje radove od oštećenja do primopredaje radova/ tehničkog pregleda, te je dužan otkloniti sva oštećenja koja eventualno nastanu u peridu gradnje o svom trošku.
10. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
11. Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala uvećanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). Rad obuhvaća, osim onog opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zaštićivanje od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: sakupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. Skele, podupore, razupore također treba predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i ispitivanja materijala i sve troškove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta, kao i izrada projekata izvedenog stanja prema stvarno izvedenim radovima za instalacije.
12. Izvođenje svih vrsta radova predviđenih ovim troškovnikom potrebno je uskladiti dnevnim prometom na prilaznim cestama kako bi se u što manjoj mjeri ometao promet, a sve u dogovoru s odgovornom osobom i nadzornim inženjerom.

## Opis stavke
STREETBALL IGRALIŠTE 18X14M
RB | OPIS STAVKE | jed. mjera | količina | cijena kn/jedinica | ukupno eura
STREETBALL IGRALIŠTE
1. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Detaljno iskolčenje igrališta i pojedinih točaka poprečnih profila koje služe za kontrolu duljine, širine i visine igrališta te za iskop. Postavljanje poprečnih profila sa svim potrebnim oznakama na terenu, prema karakterističnim poprečnim profilima iz projekta. U tijeku radova izvođač obavlja potrebne geodetske izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop humusa prema debljini stvarnog stanja( cca 10 cm), s deponiranjem na parceli. Tijekom iskopa humusa treba voditi računa o tome da bude omogućena poprečna i uzdužna odvodnja. Obračun po m³ stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju. | m³ | 300 |  | 0
2. | Strojni iskop zemlje "C" kategorije za posteljicu, debljine sloja 25 cm s planiranjem na parceli. | m³ | 65 |  | 0
3. | Strojno-ručni iskop zemlje "C" kategorije na mjestima produbljenja za izvedbu temelja za koš. Nakon iskopa osigurati jamu od zatrpavanja. | m³ | 0.6 |  | 0
4. | Zbijanje temeljnog tla u zemljanim materijalima s traženim stupnjem zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak => 97%, odnosno modul stišljivosti Ms=> 15 Mpa. Stavka uključuje sav potreban rad, alat, transport, osnovni i pomoćni materijal do potpune gotovosti. | m² | 260 |  | 0
5. | Izrada nasipa od drobljenog kamena granulacije 0-32mm, debljine sloja 30cm. Stavka uključuje nabavu, prijevoz, nasipavanje, prema potrebi vlaženje i sušenje, te planiranje kamenog nasipa prema dimenzijama i nagibima iz projekta uz stalnu geodetsku provjeru visina. Zbijanje nasipa na standardni Proctorov postupak Sz=100%, odnosno modul stišljivosti Ms=80 MN/m². | m³ | 78 |  | 0
6. | Valjanje, planiranje i humuziranje zelenih površina uz zahvat nakon dovršenja radova. Stavka obuhvaća materijal od iskopa(skinutog humusa) i planiranje u slojevima debljine 10 cm prema projektu i zasijavanje travom (hidrosjetva). Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkom. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi 5,1 - 8,0 g/m², a gnojiva oko 80 g/m². | m² | 75 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Nabava, dobava i ugradnja rubnjaka dimenzija 5x20x100cm od predgotovljenih betonskih elemenata klase C40/50 u podložni sloj betona klase C 16/20. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta sa popunjavanjem spojnica rubnjaka cementnim mortom. Stavka obuhvača izradu podloge, nabavu i dopremu predgotovljenih elemenata i betona, privremeno skladištenje, prijevoz i prijenos, pripremu podloge, rad na ugradnji s obradom spojnica i njegu te sav potreban rad, opremu i materijal. Obračun u metrima dužnim postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, uključivo s izvedbom podloge i geodetskim provjerama visine tokom postavljanja. | m' | 65 |  | 0
2. | Izrada armiranobetonskog temelja samca za kontrukciju koša. Dimenzije temelja 100x100x80, klase betona C30/37. Stavka uključuje pripremu iskopane rupe, izradu i demontažu četverostrane oplate, amiranje armaturom mrežom Q188, 50kg/m³, te sav potreban rad, alat, transport, osnovni i pomoćni materijal do potpune gotovosti. | m³ | 0.8 |  | 0
3. | Izrada armiranobetonskih temelja za postavljanje klupe klase betona 30/37. Stavka uključuje pripremu iskopane rupe, izradu i demontažu četverostrane oplate, amiranje armaturom mrežom Q188, 50kg/m³, te sav potreban rad, alat, transport, osnovni i pomoćni materijal do potpune gotovosti. | m³ | 0.6 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | ZAVRŠNI SLOJEVI IGRALIŠTA
1. | Izvedba bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva s betonskim rubnjacima. Prskanjem bitumenske emulzije u količini od 0,15 do 0,35 kg/m². U cijenu je uključeno čišćenje podloge od prljavštine i vode, dobava emulzije ili bitumena, prijevoz i uskladištenje, te pažljivo ravnomjerno strojno prskanje. Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja. | m² | 260 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AC 8 SURF 50/70 AG1 M4-E, debljine 5cm. Površina asfalta treba biti upotpunosti ravna zbog ugradnje akrilne podloge. Svi radovi na izvedbi i prijevozu asfaltne mješavine, njenom ugrađivanju i zbijanju u habajući sloj asfaltbetona izvode se prema tehničkim uvjetima propisanim normativom U.E9.014 ili jednakovrijedno. Ravnost i zbijenost izvedenog sloja moraju udovoljti zahtjeve propisane normativom U.E9.014 ili jednakovrijedno. Stavka obuhvaća: dobava i doprema asfaltne mješavine, čišćenje, razastiranje, valjanje i njega AB. Obuhvaćen sav rad i materijal za izradu i ugradnju asfaltbetona kao i sva ispitivanja s izradom atesta. | m² | 260 |  | 0
3. | Dobava, prijevoz i ugradnja sportske podloge za vanjska sportska igrališta na prethodno pripremljenu podlogu od asfalta. Sportska podloga od materijala prema ISO 2076 ili jednakovrijedno, UV stabilna (svjetlostatnost proizvoda min.8-10) polipropilena (100% reciklirajući), dimenzije pločića maksimalno 25x25 cm, debljine 12,2 mm prema EN 428 ili jednakovrijedno. Sportska podna obloga mora biti u pločama, rešetkaste površine za brži odvod suvišne vode sa sportske površine (drenažni sistem) te mora imati minimalnu vodopropusnost 27,98 mm/h prema normi EN12616 ili jednakovrijedno. Odskok lopte prema EN 12235 / EN14877 ili jednakovrijedno, minimalno 96% te koeficijent trenja na suho 103 μ / Na mokro 55 μ. Otpornost na habanje 0,08g. Proizvod ne smije sadržavati formadehide i zadovoljavati klasu E1 kao i emisije pentaklorofenola. Proizvod mora biti blago protuklizan prema normi CN/TS 15676 min.95 USRV ili jednakovrijedno. Proizvod mora biti dimenzionalno stabilan, minimalna odstupanja u pravokutnosti pločice,min. 0,15 mm prema HRN EN 14041 ili jednakovrijedno. Podloga mora imati važeći test prema FIBA pravilima.Na rubove sportskog igrališta se postavljaju tipske završne lajsne. U cijeni stavke uključen sav potreban materijal, transport i rad do potpune funkcionalnosti podne obloge. | m² | 260 |  | 0
4. | Iscrtavanje linija sportskog igrališta prema nacrtima iz projekta. Nanošenje boje i dva sloja završne boje otporna na vremenske utjecaje i habanje. Boja mora odgovarati za postavljanje na ranije opisanu podlogu. Jamstvo na postojanost linija 5 godina. U stavku je uključen sav potreban rad, alat, materijal, pomoćni i dodatni materijal i opremu do potpune pogonske gotovosti. | m1 | 115 |  | 0
| UKUPNO ZAVRŠNI SLOJEVI IGRALIŠTA |  |  |  | 0
5. | BRAVARSKI RADOVI I OPREMA IGRALIŠTA
1. | Dobava i ugradnja koševa za košarku. U cijenu uključiti čelične stupove, table, obruče i mrežice. Stupovi se izvode visine prema konstrukterskom nacrtu, dim 150x150x6,3 mm. Koš mora zadovoljiti sljedeće norme: TUV certfikat EN 1270:2000 ili jednakovrijedno; EWF certifikat EN 729/ISO3834 ili jednakovrijedno; Također mora biti testiran prema FIBA organizaciji jednakovrijedno. U stavku također uključen rad, materijal, oprema i alati, dodatni i pomoćni mateijali do potpune pogonske uporabljivosti. | kom. | 1 |  | 0
2. | Završno uređenje lokacije nakon izvedenih radova i vraćanje u prvobitno stanje lokacija koje nisu obuhvačene zahvatom. | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI I OPREMA IGRALIŠTA |  |  |  | 0
7. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA - KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE
| VRSTA RADOVA |  |  |  | eura
1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
3. | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
4. | UKUPNO ZAVRŠNI SLOJEVI IGRALIŠTA |  |  |  | 0
5. | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI I OPREMA IGRALIŠTA: |  |  |  | 0
0
UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI - STREETBALL IGRALIŠTE |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
POGLAVLJE TROŠKOVNIKA |  | CIJENA
eura
PRIPREMNI RADOVI |  | 0
ZEMLJANI RADOVI |  | 0
BETONSKI RADOVI |  | 0
ZAVRŠNI RADOVI |  | 0
BRAVARSKI RADOVI |  | 0
SVEUKUPNO |  | 0
Porez na dodanu vrijednost 25% |  | 0
SVEUKUPNO s PDV-om |  | 0
Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: ___________________________
MP