1.pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda

Naručitelj Grad Oroslavje u postupku jednostavne nabave Postavljanje solarne elektrane na Dom kulture daje pojašnjenja Poziva na dostavu ponuda, kako slijedi:

Upit 1;

U pozivu za dostavu ponuda za postavljanje solarne elektrane na Dom kulture navedeni su prilozi C (popis isporuka) i D (elektrotehnički projekt) koji nisu bili objavljeni zajedno s ostalom dokumentacijom (prilozima A i B). Budući se u troškovniku eksplicitno traži navođenje cijene za rekonstrukciju glavnog razvodnog ormara u skladu s elektrotehničkim projektom, a taj projekt nije objavljen, nije moguće znati o koliko opsežnoj rekonstrukciji ormara se radi, a samim time po kojoj bi cijeni ta rekonstrukcija mogla biti ponuđena. Stoga molim da objavite / pošaljete nedostajuće priloge, zahvaljujem.

Pojašnjenje 1;

Uz Poziv na dostavu ponuda istovremeno je objavljen i prilog D – elektrotehnički projekt FN elektrane, TD: 269/25, te je isti dostupan za preuzimanje. Molimo pogledati na poveznici: https://oroslavje.hr/jednostavna-nabava/

Pod rekonstrukcijom ormara predviđena je ugradnja prekidača vidljivog na shemi u Nacrtu 1 (str. 66. projekta) u postojeći ormar vidljiv u Nacrtu 4 (str. 69. projekta).

Naručitelj nažalost ne raspolaže dokumentacijom izvedenog stanja instalacije.

Povjerenstvo za jednostavnu nabavu